# oBJECTIF

Décrire la conduite à tenir dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT en vue d’une bonne radioprotection.

# CHAMP D’APPLICATIon

Toute personne entrant dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

# REFERENCES

- MicroPET- RP-P004 : Comportement en cas de contamination.

- MicroPET- RP-P003 : Manipulation de sources non scellées.

- MicroPET- RP-P005 : Consignes pour les agents de propreté et d'hygiène.

- MicroPET- RP-P010 : Gestion des dosimètres électroniques.

- MicroPET- RP-M004 : Utilisation du dosimètre électronique.

- MicroPET- RP-E002 : Dosimétrie individuelle dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

- MicroPET- RP-E005 : Utilisation du dosimètre électronique.

- MicroPET- RP-P009 : Gestion des déchets.

- MicroPET- AQ-E023 : Consignes d’habillage pour entrer dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

- MicroPET- PR-E022 : Consignes d’habillage pour entrer dans le laboratoire de classe D.

- ORaP (Ordonnance sur la RadioProtection) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.501.fr.pdf

- Principes de radioprotection de l’unité de production Radio-Pharmaceutique pour la tomographie par Emission de Positons des Hôpitaux Universitaires de Genève (classeur radioprotection, sécurité).

- Principes de sécurité du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (classeur radioprotection, sécurité).

# RESPONSABILITES

La personne responsable de la radioprotection dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT:

Mr ……………………. (Expert en Radioprotection), poste ………….. bip. ………….

# Description des locaux

Le laboratoire MICRO-PET/SPECT/CT est un ensemble de deux pieces dont une est une zone de quarantaine où les animaux seront stabulés pour décroissance radioactive. La conduite à tenir pour la zone quarantaine est décrite dans la procédure MicroPET- RP-P003.

Zone controlée Laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

- Laboratoire de MICRO-PET/SPECT/CT		7A-R-761

Zone quarantaine

- Zone de quarantaine              	           		7A-R-762.0

# Équipement pour rentrer dans la zone contrÔlÉe du laboratoire MICRO-PET/SPECT/CT

Le sas d’entrée est composé de deux parties :

- une partie contient les vêtements portés à l’extérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (tenue civile ou blouse réservée à cet effet),

- l’autre partie du sas contient les vêtements destinés à rester dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (blouse réservée à cet effet ou sur-blouse + sabots réservés à cet effet ou sur-chaussures).

Dans le sas d’entrée, un porte manteau est à disposition pour déposer les affaires qui n’ont pas d’utilité dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

## Blouses (cf. MicroPET-AQ-E023)

### Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils possèdent deux types de blouses :

- une pour l’extérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT,

- une pour l’intérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT,

### Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Une blouse « visiteur » ou une sur-blouse leur sera alors fournie par un des membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT avant de rentrer dans la zone contrôlée.

## Chaussures/sur-chaussures

### Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils possèdent deux paires de chaussures de travail :

- une pour l’extérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (couleur blanche),

- une pour l’intérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (couleur verte),

### Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Ils doivent mettre des sur-chaussures à usage unique pour entrer dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT et les jeter dans la poubelle prévue à cet effet avant de sortir.

Attention: Ils ne doivent surtout pas marcher avec dans les couloirs de l’hôpital.

## Dosimètres

### Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils doivent porter leur dosimètre corps entier PEDOS.

Le dosimètre électronique ainsi que les bagues dosimétriques doivent être portés pour les travaux effectué dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT, ainsi que dans la zone quarantaine.

Le relevé et résultats concernant les bagues et badges PEDOS, sont gérés par la médecine nucléaire.

### Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Les personnes n’ayant pas de dosimètre PEDOS géré par les HUG, se muniront d’un dosimètre électronique.

Un mode opératoire résumé est affiché à côté des dosimètres et explique comment mettre en fonction les dosimètres électroniques (MicroPET- RP-P005).

Lorsque celui-ci est éteint puis allumé, la valeur affichée est automatiquement mise à zéro.

Si ce n’est pas le cas, attention de ne pas oublier de relever la valeur de départ affichée par le dosimètre.

# Travail en laboratoire

Se référer à la procédure MicroPET- RP-P003.

# Formation du personnel extérieur Au laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

L’accès au laboratoire Micro-PET/SPECT/CT est strictement limité aux personnes autorisées. Seul 4 personnes auront la clef pour accéder au laboratoire Micro-PET/SPECT/CT : Mme Sophie Namy,  Mr Osman Ratib, Mr Yann Seimbille et Mr Stéphane Germain.

## Collaborateurs et visiteurs

Ils sont accompagnés en permanence par un membre du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT et donc informés sur les sources potentielles de radioactivité.

## Intervenants

Une formation a été effectuée pour les intervenants des ateliers, de la centrale thermique et les agents propreté-hygiène sur la signalisation des salles et objets, les dangers, ainsi qu’une visite des locaux du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT pour toutes ces personnes.

Attention : Ne pas oublier de regarder les panneaux de signalisation des laboratoires qui sont apposés sur les portes d’entrées, ceci évitera toute surprise.

Des instructions détaillées à ce sujet ont été rédigées dans « Consignes pour le personnel externe aux zones contrôlées », J.M.Vieira, Fev 2001.

# Sortie des locaux

## Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Ils doivent en sortant se mesurer au moniteur et procéder à la décontamination si nécessaire (cf MicroPET- RP-P004).

Ils doivent inscrire leur nom sur la feuille d’enregistrement MicroPET- RP-E002 située à côté du moniteur, écrire la dose lue sur le dosimètre électronique même si celle-ci est égale à zéro, et apposer une signature pour le contrôle au moniteur.

Les sur-chaussures et la sur-blouse doivent être jetées dans la poubelle du sas d’entrée sauf si elles sont contaminées. Dans ce cas, elles seront mises dans un sac signalé en attente de la décroissance de la radioactivité.

La blouse doit être déposée sur une des patères « visiteurs », sauf si la blouse est contaminée, elle sera alors déposée dans un sac approprié en attente de décroissance de la radioactivité.

## Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils doivent en fin de journée effectuer une mesure de tri (mesure d’incorporation).

Cette mesure est effectuée avec le moniteur de contamination manuel. La valeur de seuil est fixée à 200 Cps.

Ils doivent inscrire sur la feuille d’enregistrement MicroPET- RP-E002,  la dose lue sur le dosimètre électronique même si celle-ci est égale à zéro, et apposer une signature pour le contrôle au moniteur pieds-mains.

Ils doivent déposer leur blouse et chaussures réservées pour l’intérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT dans le sas d’entrée.

S’ils restent dans l’enceinte de l’hôpital, ils porteront une blouse et des chaussures réservées à cet effet ; s’ils sortent de l’hôpital, ils mettront leurs vêtements et chaussures civiles.

# ConduitE à tenir en cas de contamination

Le comportement à tenir en cas de contamination du laboratoire, est décrit dans la procédure MicroPET- RP-P004. Les consignes sont affichées près du moniteur.

# Conduite à tenir en cas d’accident

En cas de blessure grave ou d’accident, alerter les pompiers au 118.